ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

| Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик: | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 |
| Место нахождения, почтовый адрес: | 601021 Владимирская область, г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.27 |
| Телефон/факс: | (49237) 6-32-79 |
| Адрес электронной почты: |  |
| Контактное лицо: | Краснощекова Галина Владимировна – директор школы |
| Официальный сайт в сети «Интернет» | www.kirzhach.da.ru. |
| Источник финансирования заказа: | Средства бюджета муниципального района. |
| Форма котировочной заявки: | Приложение № 1 |
| Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ) | Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. Приложение № 2. |
| Место выполнения работ: | 601021 Владимирская область, г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.27 |
| Сроки (периоды) выполнения работ: | 3 кв. 2008 г. |
| Сроки и условия оплаты выполнения работ: | Безналичный расчет, авансирование в размере 30% цены контракта, оплата в рублях РФ в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставлении счета на оплату работ. По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», путем перечисления денежных средств на банковский счет подрядчика |
| Максимальная цена контракта: | 197 000(сто девяносто семь тысяч) рублей. Цена контракта должна включать все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме (с учетом налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, стоимости материалов, оборудования.) |
| Место подачи котировочных заявок: | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района |
| Адрес: | 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30 |
| Контактный телефон/факс: | (49237) 2-34-74 / 2-01-19 |
| Адрес электронной почты: | e-mail: kirgr@avo.ru |
| Контактное лицо: | Объедков Владимир Сергеевич |
| Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | С 24 июня по 02 июля 2008 г. до 10-00 часов |
| Срок подписания муниципального контракта: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

| На бланке организации Дата, исходящий номер | В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» _____________ 2008 г.

_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от____ 2008 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком ______________________________  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

| Руководитель |  | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| М.П. | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер |  | ________________________ |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение №2

Требования к предмету муниципального заказа

(дефектная ведомость)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 (г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27) |
|  | ПКОП «Сигнал 20М» | шт. | 1 |
|  | АПКП «Планета» | шт. | 1 |
|  | ППКОП «СКАТ 2400М» | шт. | 1 |
|  | Аккумулятор 7А/ч | шт. | 4 |
|  | ИПДЛ | шт. | 1 |
|  | Извещатели дымовые ИП 212-83 | шт. | 78 |
|  | Извещатели дымовые ИП 212-88А | шт. | 50 |
|  | Световое табло Выход "Блик С-24" | шт. | 20 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-К(ск) | шт. | 20 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 | шт. | 4 |
|  | Оповещатель звуковой "Октава 80И" | шт. | 1 |
|  | Громкоговоритель РА-15 | шт. | 15 |
|  | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16х16 мм | м | 150 |
|  | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 10 мм | м | 120 |
|  | Кабель КСВВ 2х0,5 | м | 1000 |
|  | Кабель КСВВ 6х0,5 | м | 400 |
|  | Кабель КСВВ 10х0,5 | м | 400 |
|  | Шнуры на напряжение до 380 В, с поливинилхлоридной изоляцией, с параллельно уложенными жилами, с разделительным основанием, марки ШВП 3, с числом жил-3 и сечением 0,75 мм2 | м | 30 |
|  | Коробка КРТП | шт. | 15 |
|  | Боксы с автоматами | шт. | 1 |

Условия выполнения работ

1. В соответствии с:

требованиями ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности»,

требованиями НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений, помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности»,

требованиями РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласования и утверждения заданий на проектирование систем безопасности»,

требованиями РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности»,

требованиями НПБ 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации»,

требованиями НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»,

требованиями СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов»,

требованиями методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора,

требованиями РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,

требованиями методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.

2. Выполнение работ силами и средствами Подрядчика, из материалов Подрядчика.

3.  Наличие лицензии на основные виды работ  -         производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.

в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок  ____________ N __________ от __________________ г.

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1.Качественно   выполнять работы,   предусмотренные   п.   1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации

4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.

4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.  Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.

4.2.2. Получать   от  Муниципального Заказчика  информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.  Муниципальный Заказчик обязуется:

5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.

5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком   работы,    либо    предоставить мотивированный отказ от приёмки   выполненных   работ,   с   указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.

5.2.   Муниципальный Заказчик имеет право:

5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

    - Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;

    - В случае   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком   своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и  уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.

6. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные  в пределах гарантийного срока.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно  на период устранения дефектов.

6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт.

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы

осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________

(ТУ и другие документы,

_____________________________________________________________________________________

утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ цены работ за каждый день просрочки.

10.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

10.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

10.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК                                             ПОДРЯДЧИК

_________________________                _________________________

_________________________                _________________________

м.п. (подпись)                                        м.п. (подпись)

Приложение

к муниципальному контракту

на выполнение работ

от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по _________________________________________________________

| N п/п этапа работ | Наименование видов работ | Сроки выполнения (начало - окончание) | Стоимость работ без НДС (тыс. руб.) | Стоимость работ с НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подрядчик:                                                              Заказчик:

_____________________________                       ______________________________

_____________________________                       ______________________________

_____________________________                        _______ _______________________

(Ф.И.О.)                                                                        (Ф.И.О.)

м.п.                                                                       м.п.

(