Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ___1____

10 ноября 2009г.

Место проведения: 601024, Владимирская область, Киржачский район, с Филипповское,             ул. Советская, д.1

Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 ноября 2009г.

В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования сельское поселение Филипповское входит 5 человек. Присутствует 3 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение поставки  и установки шкафов управления глубинными насосами в комплекте  с преобразователями частоты выходной мощностью 18,5 кВт, проведение  пусконаладочных работ – 1 шт.

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

Источник финансирования заказа:

1.Средства областного бюджета, предоставляемые на основании постановления Губернатора области от.03.02.2009 № 84 – 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

2.Средства бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское, предоставляемые на основании решения СНД муниципального образования сельское поселение Филипповское от 22.12.2008 №12/109 - 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей.

3.Внебюджетные средства, предусмотренные в тарифе предприятия ЖКХ- 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Сведения о существенных условиях контракта:

| Предмет муниципального контракта | Выполнение поставки и установки шкафов управления глубинными насосами в комплекте с преобразователями частоты выходной мощностью 18,5 кВт, проведение пусконаладочных работ. Количество 1 шт. |
| --- | --- |
| Место поставки товара | Владимирская область, Киржачский район, сельское поселение Филипповское - с. Филипповское. |
| Сроки (периоды) поставки товара | 4 квартал 2009г. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара | Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, после подписания акта о приемке выполненных работ, в течении 5(пяти) банковских дней с момента получения счета на оплату работ. |
| Максимальная цена контракта | 110 000 (Сто десять тысяч) рублей с учетом всех расходов на перевозку, НДС и др. обязательные платежи. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта. |
| Срок подписания муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст. 47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). |

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕДМЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование товара, свойства и количество товара | 1. Шкаф управления глубинным насосом в комплекте с преобразователем частоты выходной мощностью 18,5 кВт, сетевым и моторным дросселями, байпасной схемой включения насоса, гальванической развязкой аналоговых цепей, защитно-пусковой аппаратурой, датчиком давления – 1комплект. |
| 2. | Требования к качеству товара | Согласно требованиям Росстандарта |
| 3. | Требования к характеристикам товара (потребительские свойства, технические характеристики товара или его комплектующие): | Согласно требованиям Росстандарта |
|  | Диапазон выходной частоты | 0,1 – 400 Гц |
|  | Номинальное входное напряжение | 3 фазы 380 – 480 В (+-10%) 50Гц/60Гц |
|  | Номинальное выходное напряжение | 3 фазы 380 – 480 В |
|  | Перегрузка по току | 120% - в течение 60 сек., 150% - в течение 0,5 сек. |
|  | Время разгона/ замедления | 0,01-3,60 сек. |
|  | Базовые функции | - установка произвольной вольт – частотной характеристики, - установка диапазона рабочих частот, - установка резонансных частот, - электронная защита двигателя, - многоскоростные режимы работы, - торможение постоянным током, - наличие двух аналоговых входов и двух аналоговых выходов, - запуск при пониженном напряжении. |
|  | Функции защиты | - защита от перегрузки по току, - защита от перегрузки по напряжению, - защита от пониженного напряжения, - электронная термозащита двигателя, - защита от перегрева, - защита от короткого замыкания, - защита от кратковременного пропадания напряжения питания, - защита от неполнофазного режима работы, - защита от перегрузки устройства динамического торможения, - защита при сбоях во внешнем оборудовании. |
|  | Функции отображения | - выходная частота, - выходной ток, - вращающий момент, - выходная мощность, - выходное напряжение, - данные об аварийном отключении. |
| 4. | Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ) | В заводской упаковке, согласно правилам хранения и транспортировки, установленными заводом производителем |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара ( в т.ч. условия гарантийного и послегарантийного обслуживания), объем предоставления гарантий качества товара | 100% качество, гарантия не менее 2 лет. Наличие сервисного центра в г. Владимире или предоставление заказчику в течение 24 часов, после оповещения поставщика о неисправности товара, аналогичного товара на период выполнения гарантийного ремонта. |
| 6. | Требования к размерам и упаковке товара | Заводская упаковка |
| 7. | Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.) | Доставка транспортом поставщика |

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  10.11.2009г.) поступило 4 (четыре) котировочные заявки:

| № п/п | Рег. № | Участник размещения заказа, подавший заявку | Цена контракта руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | ООО «Агромашкомплект», 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.39 | 105 000 |
| 2. | 2 | ООО « НПП «Электропром» г. Чебоксары, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.3 оф.1 | 107 000 |
| 3. | 3 | ООО «Дельта-КИП-Сервис», 603032 г. Нижний Новгород, ул. Архит ектурная, 6-31 | 97 000 |
| 4. | 4 | ГУП «Владоблжилкомхоз», 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д.6 | 104 000 |

2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:

2.1. В соответствии с ч. 3 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отклонить котировочную заявку №3- ООО «Дельта-КИП-Сервис», так как она не соответствует требованиям:

- представлена не удостоверенная  надлежащим образом копия котировочной заявки.

2.2. Признать  котировочные заявки №№ 1,2, 4  соответствующими требованиям, установленным в извещении;

2.2. В соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  ГУП  «Владоблжилкомхоз», предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.

2.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с ГУП  «Владоблжилкомхоз» Муниципальный контракт  №  __1__ на сумму  104 000 (сто четыре  тысячи) рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.

Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «Агромашкомплект».

Решение принято единогласно.

Подписи:

| Председательствующий: Председатель комиссии: | __________________ | С.В. Пискарев |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | __________________ | В.М. Павлова |
|  | ___________________ | Е.И. Лысова |